Bandraster-Metalldeckensysteme						          Seite: 05-17.1

Das Knoten-Auflagebandrastersystem: MELEI -BA322

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Metall-Knoten-Bandrastersystem, MELEI-BA322
		Format: 	......... x ......... mm
		Lochbild:	Rg2,5-5,5 = 2,5mm Lochdurchmesser und 16% freien Querschnitt
Unterkonstruktion wird in separater Position ausgeschrieben
	
Bezugsquelle: MELEI-Metalldecken
				Vertriebsbüro Henning Leiser
				Welckerstr. 6, D-35305 Grünberg
				Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20

		Material:
		Die Metall-Langfeldplatten bestehen aus 0,6mm verzinkten Stahlblech. 
Die Elemente werden in RAL 9010 pulverbeschichtet.  

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Längen- und Breitenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Metall-Langfeldplatten in verschiedenen
		Bereichen in Sonderbreiten und Sonderlängen  zu liefern.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 4		Bandrastersystem mit Knotenpunkt
Im Achsmass von ______ mm werden die Auflagebandraster 
in einer Bandraster-Breite von 100mm  
einschließlich der notwendigen Unterkonstruktion verlegt. Die Bandrasterkreuzungspunkten werden bestehen aus einem 
sichtbaren Knotenpunkt. Die Abhängung erfolgt drucksteif vom 
Knotenpunkt aus. Zusätzliche Abhänger können bei statischen
Bedarf verwendet werden. 

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 5		Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte rund / rechteckig in einer 
		Abmessung: .................... 	eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück